## Usuarios
Usuarios
idUsuario | N°Documento | Nombre | Apellido | telefono | Rol | Rol_usuario | email
1 | C.C 79953647 | Juan | Arias | 3055493005 | Cliente | Cliente101 | jarias@gmail.com
2 | 79049940 | Fatima | Becerra | 3204078912 | Cliente | Cliente102 | fbecerra@gmail.com
3 | 80345512 | Gorge | Cuellar | 3133953333 | Cliente | Cliente103 | gcuellar@gmail.com
4 | 90635267 | Laura | Diaz | 3018284530 | Cliente | Cliente104 | ldiaz@gmail.com
5 | 1085163524 | Luisa | Florez | 3177298707 | Cliente | Cliente105 | lflorez@gmail.com
6 | 1011097480 | Edwin | Montenegro | 3707298210 | Administrador | Administrador201 | emontenegro@gmail.com
7 | 1106227097 | Maria Jose | Mendoza | 3007371429 | Administrador | Administrador202 | mmendoza@gmail.com
8 | 1094048008 | Juan | Gomez | 3204584023 | Administrador | Administrador203 | jgomez@gmail.com
9 | 1015484614 | Harold | Peñaloza | 3114589432 | Administrador | Administrador204 | Hpeñaloza@gmail.com
10 | 1096803380 | Dajaryth | Hernandez | 3204069122 | Administrador | Administrador205 | dhernandez@gmail.com
11 | 1012377378 | Aydee | Bermudez | 3129128711 | Tecnico | Tecnico301 | abermudez@gmail.com
12 | 1014287406 | Marco | Buitrago | 3224567879 | Tecnico | Tecnico302 | mbuitrago@gmail.com
13 | 1014291421 | Johann | Torres | 3190029374 | Tecnico | Tecnico303 | jtorres@gmail.com
14 | 1018491721 | Nicolas | Pulido | 3112299345 | Tecnico | Tecnico304 | npulido@gmail.com
15 | 11187866 | Jaime | Pulido | 3115333788 | Tecnico | Tecnico305 | jpulido@gmail.com

## Datos
Ubicacion | [6 empty] | Informe
ID_ubicacion | Departamento | Municipio/Ciudad | Barrio | Calle/Carrera | Número |  | ID_Informe | Tipo de informe | ID_datos | Información de limpieza | Información electrica
1 | Bogotá | Bogotá | La estrella | 3 | 7 |  | 1 | Mantenimiento correctivo | Se realizo el respectivo mantenimiento correctivo a los equipos ubicados Bogotá, La estrella, Torre 2, C.C 79953647, Juan Arias, 3055493005, Cliente. Aydee Bermudez 3129128711, Tecnico. | Se limpió con agua | Voltaje L1, L2, L3; Amperaje A1, A2, A3
2 | 7.Caldas | Manizales | El tesoro | 15 | 99 |  | 2 | Mantenimiento correctivo | Se realizo una variable de una condensadora correctamente, ZeroCool Infinity, Manizales, La estrella, El tesoro, Segundo piso, C.C 79049940, Fatima Becerra 3204078912, Cliente, Aydee Bermudez 3129128711, Tecnico. | Desengrasante | Voltaje L1, L2, L3; Amperaje A1, A2, A3
3 | 2. Antioquia | Medellin | Comula 13 | 6 | 101 |  | 3 | Instalacion | Se realizo mantenimiento de manejadora correctamente, EcoBreeze 360, Medellin, El tesoro, Cuarto piso, C.C 80345512, Gorge Cuellar, 3133953333, Cliente, Aydee Bermudez 3129128711, Tecnico. | Se limpió con agua | Voltaje L1, L2, L3; Amperaje A1, A2, A3
4 | 5.Bolívar | Cartagena | El centro | 14 | 24 |  | 4 | Mantenimiento correctivo | Se realizo limpieza de condensadora correctamente, AquaChill Smart Air, Cartagena, El centro, Sexto piso, C.C 90635267, Laura Diaz, 3018284530, Cliente, Aydee Bermudez 3129128711, Tecnico. | Desincrustante | Voltaje L1, L2, L3; Amperaje A1, A2, A3
5 | 1. Amazonas | Leticia | Puerto | 99 | 57 |  | 5 | Revision general | Se realizo el mantennimiento de una manejadora correctamente, AirFlow Nexus, Leticia, Puerto, Sotano, C.C 1085163524, Luisa Florez, 3177298707, Cliente, Aydee Bermudez 3129128711, Tecnico. | Se limpió con agua | Voltaje L1, L2, L3; Amperaje A1, A2, A3
Datos
Id_Datos | Información general | ID_equipo | ID_ubicación | Lugar | ID_cliente | ID_tecnico
1 | Se realizo preventivo a los quipos y quedaron funcionando de manera correcta | ClimaX 5000 | Bogotá Barrio La estrella | Torre 2 | 1 C.C 79953647 Juan Arias 3055493005 Cliente | 1
2 | Se realizo una variable de una condensadora correctamente | ZeroCool Infinity | Manizales El tesoro | Segundo piso | 2 79049940 Fatima Becerra 3204078912 Cliente | 1
3 | Se realizo mantenimiento de manejadora correctamente | EcoBreeze 360 | Medellin Comula 13 | Cuarto piso | 3 80345512 Gorge Cuellar 3133953333 Cliente | 1
4 | Se realizo limpieza de condensadora correctamente | AquaChill Smart Air | Cartagena El centro | Sexto piso | 4 90635267 Laura Diaz 3018284530 Cliente | 1
5 | Se realizo el mantennimiento de una manejadora correctamente | AirFlow Nexus 7 | Leticia Puerto | Sotano | 5 1085163524 Luisa Florez 3177298707 Cliente | 1

## Tipo equipo
Equipo
ID_equipo | Tipo_equipo | Descripción | Información de equipo
1 | Por agua | Aire acondicionado | ClimaX 5000
2 | Mecanico | Ventilacion mecanica | Trane
3 | Chiller | Aire acondicionado | Tecam
4 | Expansion directa | Aire acondicionado | York
5 | Manejadora | Aire acondicionado | Airconfort

## Incoformidad
Incoformidad
Dartos incorrectos, la dirección y lugar no coinciden con lo veridico

## Datos2
1. Amazonas
2. Antioquia
3. Arauca
4.Atlántico
5.Bolívar
6.Boyacá
7.Caldas
8.Caquetá
9.Casanare
10.Cauca
11.Cesar
12.Chocó
13.Córdoba
14.Cundinamarca
15.Guainía
16.Guaviare
17.Huila
18.La Guajira
19.Magdalena
20.Meta
21.Nariño
22.Norte de Santander
23.Putumayo
24.Quindío
25.Risaralda
26.San Andrés y Providencia
27.Santander
28.Sucre
29.Tolima
30.Valle del Cauca
31.Vaupés
32.Vichada

## Soporte
Soporte
Roles | Usuarios
Contacto Tecnico |  | Aydee Bermudez Tel 3129128711 _ abermudez@gmail.com
Contecto Administrador |  | Edwin Montenegro TEL 3707298210 emontenegro@gmail.com

## Hoja1
Clientes
Usuario | N°Documento | Nombre | Apellido | Telefono | Email
101 | 79953647 | Juan | Arias | 3055493005 | jarias@gmail.com
102 | 79049940 | Fatima | Becerra | 3204078912 | fbecerra@gmail.com
103 | 80345512 | Gorge | Cuellar | 3133953333 | gcuellar@gmail.com
104 | 90635267 | Laura | Diaz | 3018284530 | ldiaz@gmail.com
105 | 1085163524 | Luisa | Florez | 3177298707 | lflorez@gmail.com
Tecnicos
Usuario | N°Documento | Nombre | Apellido | Telefono | Email
1 | 1012377378 | Aydee | Bermudez | 3129128711 | abermudez@gmail.com
2 | 1014287406 | Marco | Buitrago | 3224567879 | mbuitrago@gmail.com
3 | 1014291421 | Johann | Torres | 3190029374 | jtorres@gmail.com
4 | 1018491721 | Nicolas | Pulido | 3112299345 | npulido@gmail.com
5 | 11187866 | Jaime | Pulido | 3115333788 | jpulido@gmail.com
Administrador
Usuario | N°Documento | Nombre | Apellido | Telefono | Email
201 | 1011097480 | Edwin | Montenegro | 3707298210 | emontenegro@gmail.com
202 | 1106227097 | Maria Jose | Mendoza | 3007371429 | mmendoza@gmail.com
203 | 1094048008 | Juan | Gomez | 3204584023 | jgomez@gmail.com
204 | 1015484614 | Harold | Peñaloza | 3114589432 | hpeñaloza@gmail.com
205 | 1096803380 | Dajaryth | Hernandez | 3204069122 | dhernandez@gmail.com